## Feuil1
Code site | Types Panneaux solaires installés | Puissance PV en Wc | Nbr PV installés | installation_orientation | tilt_angle | obstacle_presence | Efficacité de IPV | Année Installation | comments | Puissance totale installée (W) | Number of solar chargers installed | Etat Panneaux solaire installés | Number of slots | Capacité reg solaire installés KW | Capacité reg solaire Disponibles KW
DAL023 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-10-11
SPE013 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-10-04
BKE056 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-11-21
YAM064 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-11-12
SPE012 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-30
DAL011 | Suntech ¦ STP325-24/Vfw ¦ 325 W | 325 | 18 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-10-17
ABG006 | SP75 (pro4jf) | 75 | 48 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-10-17 | L'installation solaire non fonctionnel (hérité de Orange CI)
BKE008 | Suntech ¦ STP325-24/Vfw ¦ 325 W | 325 | 24 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-10-17
DAL012 | SP75 (pro4jf) | 68 | 56 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-10-17 | L'installation solaire non fonctionnel (hérité de Orange CI)
DAL019 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-29
SPE014 | Suntech ¦ STP325-24/Vfw ¦ 325 W | 325 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-30
DAL021 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-30
DAL022 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-30
ABJ314 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-28
DAL013 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2019-09-28
SPE015 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 40 | 180 | 15 | Non | 1 | 2021-08-24
KOR043 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-04-24
KOR042 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-04-25
DAL042 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-05-15
ABJ592 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-05-16
ABJ593 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-05-16
BKE042 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-05-22
YAM065 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-06-13
SPE040 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-06-17
MAN058 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-06-24
BKE045 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-12
KOR046 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-14
YAM062 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-26
MAN057 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-28
BKE047 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-08-13
MAN059 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-08-25
MAN055 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-09-04
SPE048 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-09-30
YAM066 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-09-30
KOR048 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-10-23
KOR049 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-11-21
SPE049 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-11-25
SPE050 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-06-30
ABG064 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-09-15
BKE052 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-06-30
BKE051 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-06-30
SPE051 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-10-13
YAM070 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-11-09
BKE055 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-11-22
YAM075 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2024-11-15
ABG063 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-26
MAN060 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-23
ABJ638 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-14
ABJ639 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-18
ABJ637 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-09
MAN061 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-26
ABG065 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-02-25
YAM077 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-02-28
KOR053 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-03-20
KOR054 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-03-12
KOR055 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-04-17
BKE058 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-05-05
YAM078 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-05-25
DAL050 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-05-22
YAM081 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-06-23
YAM080 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-06-19
DAL051 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-09-30
ABJ656 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-10-21
SPE052 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-10-16
KOR058 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-08-01
ABJ651 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-09-09
KOR057 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-07-06
MAN063 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-07-09
ABG004 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 6 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-18
ABJ106 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-20
ABJ212 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-17
SPE039 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01
ABJ410 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 18 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-25
YAM019 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-24
YAM027 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-13
ABG002 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 6 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-12
BKE034 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 20 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01
ABJ663 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01
ABJ104 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-17
ABJ222 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-20
KOR018 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-14
ABJ657 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01
ABJ105 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2023-07-19
ABJ341 | Suntech ¦ STP330-24/Vfw ¦ 330 W | 330 | 6 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01
ABG062 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01
SPE038 | Sunergy ¦ SUN540-72MD-H8S ¦ 540 W | 540 | 12 | 180 | 15 | Non | 1 | 2025-01-01